## Plan calibracion 2019
VIGENCIA 2019
ITEM | CODIGO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | UBICACIÓN
1 | PED-001 | BALANZA | HEALTH O METER | 402KL | 4020001684 | PEDIATRIA
2 | PED-002 | BALANZA PEDIÁTRICA | HEALTH O METER | 1522KL | 1522012158 | PEDIATRIA
3 | PED-003 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M13104750025 | PEDIATRIA
4 | PED-004 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 140207084404 | PEDIATRIA
5 | PED-005 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0757 | PEDIATRIA
6 | PED-006 | REGULADOR O2 | MADA MEDICAL | NI | RR007162 | PEDIATRIA
7 | PED-007 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | G12J130636 | PEDIATRIA
8 | PED-008 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO29186FG | PEDIATRIA
9 | PED-009 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO29220FG | PEDIATRIA
10 | PED-010 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 0803381 | PEDIATRIA
11 | PED-011 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA029196FG | PEDIATRIA
12 | PED-012 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028665FG | PEDIATRIA
13 | PED-013 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 0803313 | PEDIATRIA
14 | PED-014 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 0106858 | PEDIATRIA
15 | PED-015 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1615 | 11100004325 | PEDIATRIA
16 | PED-016 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | Q59512 | PEDIATRIA
17 | PED-017 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ58937 | PEDIATRIA
18 | PED-018 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1615 | 11100004361 | PEDIATRIA
19 | PED-019 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15 LPM | V100346 | PEDIATRIA
20 | PED-020 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ58927 | PEDIATRIA
21 | PED-021 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 0863296 | PEDIATRIA
22 | PED-022 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028699FG | PEDIATRIA
23 | PED-023 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ59510 | PEDIATRIA
24 | PED-024 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 140816542 | PEDIATRIA
25 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092031 | MEDICINA INTERNA
26 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092021 | MEDICINA INTERNA
27 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092023 | MEDICINA INTERNA
28 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 091959 | MEDICINA INTERNA
29 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092035 | MEDICINA INTERNA
30 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092036 | MEDICINA INTERNA
31 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092010 | MEDICINA INTERNA
32 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092040 | MEDICINA INTERNA
33 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 091969 | MEDICINA INTERNA
34 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092029 | MEDICINA INTERNA
35 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 091958 | MEDICINA INTERNA
36 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092033 | MEDICINA INTERNA
37 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092026 | MEDICINA INTERNA
38 | - | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | AMVEX | 0 - 1 LPM | T01UOX00072 | MEDICINA INTERNA
39 | - | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | AMVEX | 0 - 1 LPM | T01UOX00076 | MEDICINA INTERNA
40 | - | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | AMVEX | 0 - 1 LPM | T01UOX00080 | MEDICINA INTERNA
41 | - | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | AMVEX | 0 - 1 LPM | T01UOX00088 | MEDICINA INTERNA
42 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /GCA-540 | 088139 | MEDICINA INTERNA
43 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /GCA-540 | 097895 | MEDICINA INTERNA
44 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /GCA-540 | 088124 | MEDICINA INTERNA
45 | UNP-001 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 9707073 | UNIPERSONAL
46 | UNP-002 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 9707127 | UNIPERSONAL
47 | UNP-003 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 9707128 | UNIPERSONAL
48 | UNP-004 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 106837 | UNIPERSONAL
49 | UNP-005 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 9707091 | UNIPERSONAL
50 | UNP-006 | REGULADOR O2 | ESSEX | 1815OU | 15177C187 | UNIPERSONAL
51 | UNP-007 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 9707089 | UNIPERSONAL
52 | UNP-008 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1330 | UNIPERSONAL
53 | UNP-009 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PENLON | MP8000 | AA62-120951 | UNIPERSONAL
54 | UNP-010 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080067 | UNIPERSONAL
55 | UNP-011 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 180227133148 | UNIPERSONAL
56 | UNP-012 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T12J130635 | UNIPERSONAL
57 | QRC-001 | BALANZA | HEALTH O METER | 160KG | 1600004643 | QUIRURGICAS
58 | QRC-002 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T12J130629 | QUIRURGICAS
59 | QRC-003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8B | M8B3031076783LD | QUIRURGICAS
60 | QRC-004 | SUCCIONADOR | KAIYA | SU01A | SU1301000192 | QUIRURGICAS
61 | QRC-005 | FLUJÓMETRO O2 | OHMEDA | 0-15 LPM | AHEB07777 | QUIRURGICAS
62 | QRC-006 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO07253BG | QUIRURGICAS
63 | QRC-007 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO29218FG | QUIRURGICAS
64 | QRC-008 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15 LPM | V100359 | QUIRURGICAS
65 | QRC-009 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THE Q56431 | QUIRURGICAS
66 | QRC-010 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THE Q56426 | QUIRURGICAS
67 | QRC-011 | FLUJÓMETRO O2 | NI | 0-15 LPM | NI | QUIRURGICAS
68 | QRC-012 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28653FG | QUIRURGICAS
69 | QRC-013 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28662FG | QUIRURGICAS
70 | QRC-014 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15 LPM | NI | QUIRURGICAS
71 | QRC-015 | FLUJÓMETRO O2 | OHMEDA | 0-15 LPM | AHEB07783 | QUIRURGICAS
72 | QRC-016 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 033552 | QUIRURGICAS
73 | QRC-017 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 805 2152 ; 0-15 LPM | 02-01223 | QUIRURGICAS
74 | QRC-018 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | NISSEI | 408594 | QUIRURGICAS
75 | QRC-019 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 081010150453 | QUIRURGICAS
76 | QRC-020 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M13900860114 | QUIRURGICAS
77 | GIN-001 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M13900860015 | GINECOLOGIA
78 | GIN-002 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX | 304133-M17709420024 | GINECOLOGIA
79 | GIN-003 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 131023174554 | GINECOLOGIA
80 | GIN-004 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EDAN | SE-3 | 309025-M13B04770036 | GINECOLOGIA
81 | GIN-005 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130-067B | 119600000462 | GINECOLOGIA
82 | GIN-006 | GRAMERA | NI | COLOR ROJO | NI | GINECOLOGIA
83 | GIN-007 | BAÑO SEROLÓGICO | INDULAB | 09-A | 15147 | GINECOLOGIA
84 | GIN-008 | BALANZA | HEALTH O METER | 160KG | 1600004644 | GINECOLOGIA
85 | GIN-009 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028657FG | GINECOLOGIA
86 | GIN-010 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA029164FG | GINECOLOGIA
87 | GIN-011 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15LPM | NI | GINECOLOGIA
88 | GIN-012 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15LPM | NI | GINECOLOGIA
89 | GIN-013 | TENSIÓMETRO | TYCOS | LIFETIME | 129322545 | GINECOLOGIA
90 | GIN-014 | TENSIÓMETRO | TYCOS | LIFETIME | 9312220542 | GINECOLOGIA
91 | GIN-015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1000NT | NIP-11G-0496 | GINECOLOGIA
92 | GIN-016 | DESFIBRILADOR | ZOLL | R SERIES | AF14F038142 | GINECOLOGIA
93 | GIN-017 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 2499 | GINECOLOGIA
94 | GIN-018 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1327 | GINECOLOGIA
95 | GIN-019 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PENLON | PM8000 | AA68C2254 | GINECOLOGIA
96 | GIN-020 | FLUJÓMETRO O2 | OXYGEN | 0-15 LPM | NI | GINECOLOGIA
97 | GIN-021 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1000NT | NIP-11G-0494 | GINECOLOGIA
98 | GIN-022 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA029212FG | GINECOLOGIA
99 | GIN-023 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028718FG | GINECOLOGIA
100 | GIN-024 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028689FG | GINECOLOGIA
101 | GIN-025 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028726FG | GINECOLOGIA
102 | GIN-026 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ59506 | GINECOLOGIA
103 | GIN-027 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15 LPM | NI | GINECOLOGIA
104 | GIN-028 | MONITOR FETAL | BIOCARE | IC60 | L82017100136 | GINECOLOGIA
105 | GIN-029 | MONITOR FETAL | BIOCARE | IC60 | L82017100135 | GINECOLOGIA
106 | MEI-001 | MONITOR DE SIGNOS | MEK | PAMO II | MP800MA1L0763 | MEDICINA INTERNA
107 | MEI-002 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | 61K-17120225/049 | MEDICINA INTERNA
108 | MEI-003 | SUCCIONADOR | KAIYA | SU01A | SU1301000188 | MEDICINA INTERNA
109 | MEI-004 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-7621P | 00082 | MEDICINA INTERNA
110 | MEI-005 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 CGA 870 | 082125 | MEDICINA INTERNA
111 | MEI-006 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 CGA 870 | 082142 | MEDICINA INTERNA
112 | MEI-007 | BAÑO SEROLÓGICO | INDULAB | 09-A | 15274 | MEDICINA INTERNA
113 | MEI-008 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 2498 | MEDICINA INTERNA
114 | MEI-009 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 111004075941 | MEDICINA INTERNA
115 | MEI-010 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/195 | MEDICINA INTERNA
116 | MEI-011 | ELECTROCARDIÓGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-9620T | 00015 | MEDICINA INTERNA
117 | MEI-012 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/170 | MEDICINA INTERNA
118 | MEI-013 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/181 | MEDICINA INTERNA
119 | MEI-014 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/170 | MEDICINA INTERNA
120 | MEI-015 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/017 | MEDICINA INTERNA
121 | MEI-016 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/188 | MEDICINA INTERNA
122 | MEI-017 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/036 | MEDICINA INTERNA
123 | MEI-018 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/236 | MEDICINA INTERNA
124 | MEI-019 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/209 | MEDICINA INTERNA
125 | MEI-020 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/003 | MEDICINA INTERNA
126 | MEI-021 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/180 | MEDICINA INTERNA
127 | MEI-022 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/191 | MEDICINA INTERNA
128 | MEI-023 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/207 | MEDICINA INTERNA
129 | MEI-024 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/239 | MEDICINA INTERNA
130 | MEI-025 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/179 | MEDICINA INTERNA
131 | MEI-026 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/015 | MEDICINA INTERNA
132 | MEI-027 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/237 | MEDICINA INTERNA
133 | MEI-028 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/200 | MEDICINA INTERNA
134 | MEI-029 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/208 | MEDICINA INTERNA
135 | MEI-030 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/227 | MEDICINA INTERNA
136 | MEI-031 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/197 | MEDICINA INTERNA
137 | MEI-032 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/203 | MEDICINA INTERNA
138 | MEI-033 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/030 | MEDICINA INTERNA
139 | MEI-034 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/178 | MEDICINA INTERNA
140 | MEI-035 | BASCULA | DETECTO | SLIM PRO | SO00000121011200 | MEDICINA INTERNA
141 | MEI-036 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 360101-M18504510027 | MEDICINA INTERNA
142 | MEI-037 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 031700010467 | MEDICINA INTERNA
143 | MEI-038 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 120600002813 | MEDICINA INTERNA
144 | MEI-039 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 101100007885 | MEDICINA INTERNA
145 | MEI-040 | FLUJÓMETRO | GENTEC | FM197B-15L | LOTE 61K-17120225/ | MEDICINA INTERNA
146 | HCI-IMG-001 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO07138BG | IMAGENOLOGIA
147 | HCI-IMG-002 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28756BG | IMAGENOLOGIA
148 | HCI-IMG-003 | TOMÓGRAFO | TOSHIBA | ACTIVION 16 | 1CC10Y2943 | IMAGENOLOGIA
149 | HCI-IMG-004 | RAYOS X | TOSHIBA | DS-TA-5A | W2A0813733 | IMAGENOLOGIA
150 | HCI-IMG-005 | ECÓGRAFO | MEDISON | SONOACE X8 | A94508209907714 | IMAGENOLOGIA
151 | HCI-IMG-006 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1325 | IMAGENOLOGIA
152 | HCI-ALM-001 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | NI | ALMACEN
153 | HCI-ALM-002 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | DEV 2912 | ALMACEN
154 | HCI-931 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ58949 | ALMACEN
155 | HCI-932 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ59513 | ALMACEN
156 | HCI-933 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ56417 | ALMACEN
157 | HCI-934 | PULSOXIMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080021 | ALMACEN
158 | HCI-939 | PULSOXIMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080066 | ALMACEN
159 | - | PULSOXIMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080068 | ALMACEN
160 | - | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 | 043682 | ALMACEN
161 | CEX-001 | BALANZA | DETECTO | NI | BD10038679 | ATENCION AMBULATORIA
162 | CEX-002 | BALANZA | DETECTO | NI | 1731205150008 | ATENCION AMBULATORIA
163 | CEX-003 | BALANZA BEBE | CHARDER | MS3500 | C12024918 | ATENCION AMBULATORIA
164 | CEX-004 | BALANZA | DETECTO | NI | BD10038678 | ATENCION AMBULATORIA
165 | CEX-005 | BALANZA | SECA | 277001021998 | 5700145124236 | ATENCION AMBULATORIA
166 | CEX-006 | BALANZA | DETECTO | NI | 1731205150047 | ATENCION AMBULATORIA
167 | CEX-007 | BALANZA BEBE | SECA | NI | 262414 | ATENCION AMBULATORIA
168 | CEX-008 | BALANZA | DETECTO | NI | DEV3892 | ATENCION AMBULATORIA
169 | CEX-009 | BALANZA | DETECTO | NI | DEB4047 | ATENCION AMBULATORIA
170 | CEX-010 | BALANZA | DETECTO | NI | 1730205150107 | ATENCION AMBULATORIA
171 | CEX-011 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 120120063004 | ATENCION AMBULATORIA
172 | CEX-012 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080115 | ATENCION AMBULATORIA
173 | CEX-013 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 140207084953 | ATENCION AMBULATORIA
174 | CEX-014 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 051400009192 | ATENCION AMBULATORIA
175 | CEX-015 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | 1969 | 028193 | ATENCION AMBULATORIA
176 | CEX-016 | UNIDAD ELECTROCARDIOQUIRÚRGICA | OLYMPUS | PSD-30 | 7174664 | ATENCION AMBULATORIA
177 | CEX-017 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 016045 | ATENCION AMBULATORIA
178 | CEX-018 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 131023174243 | ATENCION AMBULATORIA
179 | CEX-019 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 041223 | ATENCION AMBULATORIA
180 | CEX-020 | REGULADOR O2 | TRG | 2108-15 | 11259C236 | ATENCION AMBULATORIA
181 | CEX-021 | REGULADOR O2 | TRG | NI | DEV4333 | ATENCION AMBULATORIA
182 | CEX-022 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP100NT | NTP-11G-0462 | ATENCION AMBULATORIA
183 | CEX-023 | DOPPLER FETAL | NICOLETE | ELITE 200 | ECG 0500 | ATENCION AMBULATORIA
184 | CEX-024 | ELECTROCAUTERIO | SUPER FRECATOR | SKY | SFA-4458 | ATENCION AMBULATORIA
185 | CEX-025 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130918094776 | ATENCION AMBULATORIA
186 | CEX-026 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 060915174421 | ATENCION AMBULATORIA
187 | CEX-027 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | ADULTO | 674701 | ATENCION AMBULATORIA
188 | CEX-028 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 091006145793 | ATENCION AMBULATORIA
189 | CEX-029 | BALANZA | DETECTO | NI | V1165505 | ATENCION AMBULATORIA
190 | CEX-030 | BALANZA | DETECTO | NI | BD10038680 | ATENCION AMBULATORIA
191 | CEX-031 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 040917132011 | ATENCION AMBULATORIA
192 | CEX-032 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | 7670-01 | 130918092026 | ATENCION AMBULATORIA
193 | CEX-033 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 120209100723 | ATENCION AMBULATORIA
194 | CEX-035 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EDAN | SE-3 | 309025-M13B04770010 | ATENCION AMBULATORIA
195 | CEX-037 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 118324 | ATENCION AMBULATORIA
196 | CEX-038 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1615 | 11100004320 | ATENCION AMBULATORIA
197 | HCI-ATP-001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PAMO II PLUS | MP800MA1L0766 | ATENCION AL PARTO
198 | HCI-ATP-002 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1240 | 021500002836 | ATENCION AL PARTO
199 | HCI-ATP-003 | REGULADOR DE OXIGENO | TRG | 2108-15 | 1210822C227 | ATENCION AL PARTO
200 | HCI-ATP-004 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 118335 | ATENCION AL PARTO
201 | HCI-ATP-005 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0764 | ATENCION AL PARTO
202 | HCI-ATP-006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0748 | ATENCION AL PARTO
203 | HCI-ATP-007 | TENSIÓMETRO | TYCOS | CE0050 | 070043593 | ATENCION AL PARTO
204 | HCI-ATP-008 | MONITOR FETAL | LUCON | FM20 | AGDC0029 | ATENCION AL PARTO
205 | HCI-ATP-009 | BALANZA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220001014 | ATENCION AL PARTO
206 | HCI-ATP-010 | MONITOR FETAL | EDAN | CADENCE | CB3031078632DEH | ATENCION AL PARTO
207 | HCI-ATP-011 | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M18611060002 | ATENCION AL PARTO
208 | HCI-ATP-012 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15 LPM | NI | ATENCION AL PARTO
209 | HCI-ATP-013 | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | - | ATENCION AL PARTO
210 | HCI-ATP-014 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | NI | V119656 | ATENCION AL PARTO
211 | HCI-FAR-001 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | DVE2041 | FARMACIA
212 | HCI-FAR-002 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | DEV2037 | FARMACIA
213 | HCI-FAR-003 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1329 | FARMACIA
214 | HCI-FAR-004 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | DEV2040 | FARMACIA
215 | HCI-FIT-001 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 131023174831 | REHABILITACION
216 | HCI-FIT-002 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 131023180424 | REHABILITACION
217 | HCI-FIT-003 | NEBULIZADOR | DEVILBISS | 5650D | D2418199 | REHABILITACION
218 | HCI-FIT-004 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080120 | REHABILITACION
219 | HCI-FIT-005 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080117 | REHABILITACION
220 | HCI-FIT-006 | TENS | CHATTANOOGA | INTELECT | B712836 | REHABILITACION
221 | HCI-FIT-007 | TENS | CHATTANOOGA | INTELECT | B711103 | REHABILITACION
222 | HCI-FIT-008 | ELECTROESTIMULADOR | CHATTANOOGA | INTELECT 2777 | 2777-T1425 | REHABILITACION
223 | HCI-FIT-009 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1615 | 020500000143 | REHABILITACION
224 | HCI-FIT-010 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 ; 0-15 LPM | 01 06825 | REHABILITACION
225 | HCI-FIT-011 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 042546 | REHABILITACION
226 | HCI-FIT-012 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197B-15L-CH | 61G-17100132/167 | REHABILITACION
227 | HCI-FIT-013 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197B-15L-CH | 61G17100132/175 | REHABILITACION
228 | HCI-FIT-014 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197B-15L-CH | 61G-17100132/170 | REHABILITACION
229 | HCI-FIT-015 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197B-15L-CH | 61G-17100132/174 | REHABILITACION
230 | HCI-FIT-016 | ULTRASONIDO | SOUNDCARE | ROSCOE | 9140400064 | REHABILITACION
231 | HCI-FIT-017 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197B-15L-CH | 61G-17100132/038 | REHABILITACION
232 | HCI-FIT-018 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197B-15L-CH | 61G-17100132/176 | REHABILITACION
233 | HCI-FIT-019 | ULTRASONIDO | HTM | SONIC COMPACT 1-3 MHZ | 154294 | REHABILITACION
234 | HCI-FIT-020 | ULTRASONIDO | HTM | SONIC COMPACT 1-3 MHZ | 154312 | REHABILITACION
235 | HCI-FIT-021 | ULTRASONIDO | HTM | SONIC COMPACT 1-3 MHZ | 154266 | REHABILITACION
236 | HCI-FIT-022 | ULTRASONIDO | HTM | SONIC COMPACT 1-3 MHZ | 154195 | REHABILITACION
237 | HCI-FIT-023 | ELECTROESTIMULADOR | HTM | STIMULUS PHYSIO MAXX | 162918-2018 | REHABILITACION
238 | HCI-FIT-024 | ELECTROESTIMULADOR | HTM | STIMULUS PHYSIO MAXX | 148243-2018 | REHABILITACION
239 | HCI-FIT-025 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009599 | REHABILITACION
240 | HCI-FIT-026 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009767 | REHABILITACION
241 | HCI-FIT-027 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009751 | REHABILITACION
242 | HCI-FIT-028 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009600 | REHABILITACION
243 | HCI-FIT-029 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009726 | REHABILITACION
244 | HCI-FIT-030 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009635 | REHABILITACION
245 | HCI-FIT-031 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009602 | REHABILITACION
246 | HCI-FIT-032 | TANQUE PARA PAQUETES FRÍOS | INTERFISICA | CV425 | 180215-4254130096 | REHABILITACION
247 | HCI-FIT-033 | TANQUE PAQUETES CALIENTES | INTERFISICA | 09-18 | LOTE 32 | REHABILITACION
248 | HCI-FIT-034 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009710 | REHABILITACION
249 | HCI-FIT-035 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009594 | REHABILITACION
250 | HCI-FIT-036 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009581 | REHABILITACION
251 | HCI-FIT-037 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009603 | REHABILITACION
252 | HCI-FIT-038 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009601 | REHABILITACION
253 | HCI-FIT-039 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009580 | REHABILITACION
254 | HCI-FIT-040 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009699 | REHABILITACION
255 | HCI-FIT-041 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009688 | REHABILITACION
256 | HCI-FIT-042 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009766 | REHABILITACION
257 | HCI-FIT-043 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009595 | REHABILITACION
258 | HCI-FIT-044 | ELECTROESTIMULADOR | INTERFISICA | SD-610D PLUS | R131009651 | REHABILITACION
259 | HCI-FIT-045 | TANQUE PAQUETES CALIENTES | INTERFISICA | 09-18 | LOTE 33 | REHABILITACION
260 | HCI-FIT-046 | TANQUE PARA PAQUETES FRÍOS | INTERFISICA | CV425 | 180215-4254130065 | REHABILITACION
261 | - | BALANZA | COMMODORE | 500KG | 01277803036281 | LAVANDERIA
262 | HCI-URO-001 | MONITOR DE SIGNOS + FETAL | G6A PLUS | G6A PLUS | G6AL40012 | URGENCIAS OBSTETRICAS
263 | HCI-URO-002 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 130717065913 | URGENCIAS OBSTETRICAS
264 | HCI-URO-003 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | 0-15 LPM | F11l51 | URGENCIAS OBSTETRICAS
265 | HCI-URO-004 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | 0-15 LPM | F11l51 | URGENCIAS OBSTETRICAS
266 | HCI-URO-005 | BALANZA | ADE | M20-313-812 | 0610001116 | URGENCIAS OBSTETRICAS
267 | HCI-URO-006 | ECÓGRAFO | NI | LOGIQ 200 | 17176SM9 | URGENCIAS OBSTETRICAS
268 | HCI-AMB-001 | TENSIÓMETRO | TENSO | CE 0123 | NI | AMBULANCIA
269 | HCI-AMB-002 | TENSIÓMETRO | LORD | CE 0123 | 943092 | AMBULANCIA
270 | HCI-AMB-003 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | H100B0208A2428 | AMBULANCIA
271 | HCI-AMB-004 | NEBULIZADOR | SPORTNEB 2 | N2822 | TMU120110664 | AMBULANCIA
272 | HCI-AMB-005 | SUCCIONADOR | PULMO - MED | 7E-A | 00002 | AMBULANCIA
273 | HCI-AMB-006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0750 | AMBULANCIA
274 | HCI-AMB-007 | BOMBA DE INFUSIÓN | BODY GUARD | 323 | 68469-01 | AMBULANCIA
275 | HCI-AMB-008 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 092028 | AMBULANCIA
276 | HCI-AMB-009 | FLUJÓMETRO O2 | GENTEC | FM197A-15LCH | 61G-12030360 | AMBULANCIA
277 | HCI-AMB-010 | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 130100102 | AMBULANCIA
278 | HCI-AMB-011 | REGULADOR O2 | TRG | ECS8715M | 14052401069 | AMBULANCIA
279 | HCI-AMB-012 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0754 | AMBULANCIA
280 | HCI-AMB-013 | FLUJÓMETRO O2 | PRESICION MEDICAL | 0-15 LPM | 0303 | AMBULANCIA
281 | HCI-AMB-014 | TENSIÓMETRO | GMD | CE 0123 | 11102409 | AMBULANCIA
282 | HCI-AMB-015 | TENSIÓMETRO | LORD | CE 0123 | 852729 | AMBULANCIA
283 | HCI-AMB-016 | REGULADOR O2 | BIOROHM | 0-4000 PSI | 15D0302 | AMBULANCIA
284 | HCI-AMB-017 | NEBULIZADOR | DEVILBISS | PULMONEB | 3DX6626136 | AMBULANCIA
285 | HCI-AMB-018 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M13104750024 | AMBULANCIA
286 | HCI-AMB-019 | DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO | ZOLL | AEDPLUS | X14C665812 | AMBULANCIA
287 | HCI-AMB-020 | SUCCIONADOR | APEX | NI | Y202325 | AMBULANCIA
288 | HCI-AMB-021 | REGULADOR O2 | IOXYGEN | 0-4000 PSI | NI | AMBULANCIA
289 | HCI-AMB-022 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | BIOROHM | VITALSAVE 1441 | 11150102 | AMBULANCIA
290 | HCI-AMB-023 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123M153061935-01 | AMBULANCIA
291 | HCI-AMB-024 | TENSIÓMETRO | LORD | CE 0123 | 1032238 | AMBULANCIA
292 | HCI-AMB-025 | SUCCIONADOR | SMAF | STX-5A | L13.15.123 | AMBULANCIA
293 | HCI-AMB-026 | FLUJÓMETRO O2 | MEDICAL | 0-15 LPM | 14H0344 | AMBULANCIA
294 | HCI-AMB-027 | TENSIÓMETRO | GMD | CE 0123 | 13102122 | AMBULANCIA
295 | HCI-AMB-028 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 027502 | AMBULANCIA
296 | HCI-AMB-029 | DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO | ZOLL | AEDPLUS | X14C666058 | AMBULANCIA
297 | HCI-AMB-030 | NEBULIZADOR | VEGA TECNOLOGIES | CN-01WA | WA180294 | AMBULANCIA
298 | HCI-AMB-031 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123-M15707090053 | AMBULANCIA
299 | HCI-AMB-032 | TENSIÓMETRO | LORD | CE 0123 | 965426 | AMBULANCIA
300 | HCI-AMB-033 | TENSIÓMETRO | LORD | CE 0123 | 1046040 | AMBULANCIA
301 | HCI-AMB-034 | SUCCIONADOR | JHAG | SXT-5A | 0.L17.14001 | AMBULANCIA
302 | HCI-AMB-035 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | 15D0018 | AMBULANCIA
303 | HCI-AMB-036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM70 | 360080-M18505550004 | AMBULANCIA
304 | HCI-AMB-037 | PULSOXÍMETRO | MEK | MP110 | 110P-10L-2181 | AMBULANCIA
305 | HCI-AMB-038 | TENSIÓMETRO | ALPK2 | NISSEI | 752058 | AMBULANCIA
306 | HCI-AMB-039 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 081010150754 | AMBULANCIA
307 | HCI-AMB-040 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 021522 | AMBULANCIA
308 | HCI-AMB-041 | NEBULIZADOR | VEGA | CN-01WA | WA180083 | AMBULANCIA
309 | HCI-AMB-042 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 039699 | AMBULANCIA
310 | HCI-AMB-043 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052112 | 9803285 | AMBULANCIA
311 | HCI-AMB-044 | REGULADOR DE PRESIÓN | IOXIGEN | 106-15FL | T701079 | AMBULANCIA
312 | HCI-AMB-045 | NEBULIZADOR | THOMAS | 1121 | 050700026482 | AMBULANCIA
313 | HCI-AMB-046 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | MONNAL | MONNAL T60-KA010000 | MT60-01316 | AMBULANCIA
314 | HCI-AMB-047 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 304150-M13706650100 | AMBULANCIA
315 | HCI-AMB-048 | SUCCIONADOR | SILFAB | N8B | 03-0504-08-A | AMBULANCIA
316 | HCI-AMB-049 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T08C100539 | AMBULANCIA
317 | HCI-AMB-050 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | 309 | 15026837 | AMBULANCIA
318 | HCI-UCI-002 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.167 | UCI
319 | HCI-UCI-003 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.157 | UCI
320 | HCI-UCI-004 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01481 | UCI
321 | HCI-UCI-005 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L15.14.122 | UCI
322 | HCI-UCI-006 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHR02925 | UCI
323 | HCI-UCI-007 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.169 | UCI
324 | HCI-UCI-008 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01543 | UCI
325 | HCI-UCI-009 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.193 | UCI
326 | HCI-UCI-010 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01542 | UCI
327 | HCI-UCI-011 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090067HA | UCI
328 | HCI-UCI-012 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090058HA | UCI
329 | HCI-UCI-013 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090109HA | UCI
330 | HCI-UCI-014 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090068HA | UCI
331 | HCI-UCI-015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090069HA | UCI
332 | HCI-UCI-016 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2353K | 03200 | UCI
333 | HCI-UCI-017 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090066HA | UCI
334 | HCI-UCI-018 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090106HA | UCI
335 | HCI-UCI-019 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090070HA | UCI
336 | HCI-UCI-020 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090074HA | UCI
337 | HCI-UCI-021 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T13H132338 | UCI
338 | HCI-UCI-022 | ECÓGRAFO | LANDWIND | C40 | C107E0026-40A10UK | UCI
339 | HCI-UCI-023 | ELECTROCARDIÓGRAFO | MINDRAY | BENEHEART R12 | FN-4A001151 | UCI
340 | HCI-UCI-024 | RAYOS X PORTÁTIL | VILLA SISTEMI MEDICALI | VISITOR T30 | 10-09-1051 | UCI
341 | HCI-UCI-025 | TENS | INYTENSITY | TWIN STIM III | 5150308584 | UCI
342 | HCI-UCI-026 | TENS | INYTENSITY | TWIN STIM III | 5150308594 | UCI
343 | HCI-UCI-027 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043268 | UCI
344 | HCI-UCI-028 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L15.14.143 | UCI
345 | HCI-UCI-029 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.160 | UCI
346 | HCI-UCI-030 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043361 | UCI
347 | HCI-UCI-031 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02009 | UCI
348 | HCI-UCI-032 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOGN03427 | UCI
349 | HCI-UCI-033 | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-48015433 | UCI
350 | HCI-UCI-034 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ006 | UCI
351 | HCI-UCI-035 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.192 | UCI
352 | HCI-UCI-036 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01548 | UCI
353 | HCI-UCI-037 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01480 | UCI
354 | HCI-UCI-038 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.197 | UCI
355 | HCI-UCI-039 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01545 | UCI
356 | HCI-UCI-040 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L15.14.148 | UCI
357 | HCI-UCI-041 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01546 | UCI
358 | HCI-UCI-042 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.191 | UCI
359 | HCI-UCI-043 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01483 | UCI
360 | HCI-UCI-044 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.172 | UCI
361 | HCI-UCI-045 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01482 | UCI
362 | HCI-UCI-046 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ019 | UCI
363 | HCI-UCI-047 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02001 | UCI
364 | HCI-UCI-048 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090071HA | UCI
365 | HCI-UCI-049 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090059HA | UCI
366 | HCI-UCI-050 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090114HA | UCI
367 | HCI-UCI-051 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090103HA | UCI
368 | HCI-UCI-052 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090072HA | UCI
369 | HCI-UCI-053 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2353K | 03198 | UCI
370 | HCI-UCI-054 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ003 | UCI
371 | HCI-UCI-055 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02007 | UCI
372 | HCI-UCI-056 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02163 | UCI
373 | HCI-UCI-057 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043413 | UCI
374 | HCI-UCI-058 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043674 | UCI
375 | HCI-UCI-059 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043255 | UCI
376 | HCI-UCI-060 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043664 | UCI
377 | HCI-UCI-061 | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 150417063 | UCI
378 | HCI-UCI-062 | INFUSOR | SPHYGMOMANOMETER | ANÁLOGO | NI | UCI
379 | HCI-UCI-063 | INFUSOR | SPHYGMOMANOMETER | ANÁLOGO | NI | UCI
380 | HCI-UCI-064 | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 150417074 | UCI
381 | HCI-UCI-065 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 | 150427193205 | UCI
382 | HCI-UCI-066 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 | 150428080705 | UCI
383 | HCI-UCI-067 | INFUSOR | RIES TER | METPAK | 150417059 | UCI
384 | HCI-UCI-068 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090115HA | UCI
385 | HCI-UCI-069 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090104HA | UCI
386 | HCI-UCI-070 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090073HA | UCI
387 | HCI-UCI-071 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L15.14.140 | UCI
388 | HCI-UCI-072 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01539 | UCI
389 | HCI-UCI-073 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.165 | UCI
390 | HCI-UCI-074 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01486 | UCI
391 | HCI-UCI-075 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L15.14.142 | UCI
392 | HCI-UCI-076 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01488 | UCI
393 | HCI-UCI-077 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.152 | UCI
394 | HCI-UCI-078 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01487 | UCI
395 | HCI-UCI-079 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.176 | UCI
396 | HCI-UCI-080 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01541 | UCI
397 | HCI-UCI-081 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.196 | UCI
398 | HCI-UCI-082 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01544 | UCI
399 | HCI-UCI-083 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.159 | UCI
400 | HCI-UCI-084 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01547 | UCI
401 | HCI-UCI-085 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.179 | UCI
402 | HCI-UCI-086 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01484 | UCI
403 | HCI-UCI-087 | SUCCIONADOR | SMAF | SXT-5A | 0.L13.14.184 | UCI
404 | HCI-UCI-088 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01485 | UCI
405 | HCI-UCI-089 | VACUÓMETRO | OHIO | 1224 | GFHU01479 | UCI
406 | HCI-UCI-090 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02475 | UCI
407 | HCI-UCI-091 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02420 | UCI
408 | HCI-UCI-092 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02164 | UCI
409 | HCI-UCI-093 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02004 | UCI
410 | HCI-UCI-094 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02008 | UCI
411 | HCI-UCI-095 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02010 | UCI
412 | HCI-UCI-096 | BALANZA | HEALTH O METER | 160KG | 1600014393 | UCI
413 | HCI-UCI-097 | BALANZA | HEALTH O METER | 160KG | 1600014437 | UCI
414 | HCI-UCI-098 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02171 | UCI
415 | HCI-UCI-099 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02002 | UCI
416 | HCI-UCI-100 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 150500357 | UCI
417 | HCI-UCI-101 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 140816309 | UCI
418 | HCI-UCI-102 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 140816743 | UCI
419 | HCI-UCI-103 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | NI | UCI
420 | HCI-UCI-104 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 140816490 | UCI
421 | HCI-UCI-105 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02162 | UCI
422 | HCI-UCI-106 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090107HA | UCI
423 | HCI-UCI-107 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02000 | UCI
424 | HCI-UCI-108 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02257 | UCI
425 | HCI-UCI-109 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02180 | UCI
426 | HCI-UCI-110 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ007 | UCI
427 | HCI-UCI-111 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ013 | UCI
428 | HCI-UCI-112 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY073 | UCI
429 | HCI-UCI-113 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY063 | UCI
430 | HCI-UCI-114 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN01995 | UCI
431 | HCI-UCI-115 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ004 | UCI
432 | HCI-UCI-116 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090118HA | UCI
433 | HCI-UCI-117 | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 150417081 | UCI
434 | HCI-UCI-118 | INFUSOR | SPHYGMOMANOMETER | ANÁLOGO | NI | UCI
435 | HCI-UCI-119 | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 150417086 | UCI
436 | HCI-UCI-120 | INFUSOR | RIESTER | METPAK | 150417076 | UCI
437 | HCI-UCI-121 | CUFF PRESSURE GAUGE | VBM | GERMANY | 1509816 | UCI
438 | HCI-UCI-122 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY062 | UCI
439 | HCI-UCI-123 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | SJA15090105HA | UCI
440 | HCI-UCI-124 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY061 | UCI
441 | HCI-UCI-125 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ002 | UCI
442 | HCI-UCI-126 | CUFF PRESSURE GAUGE | VBM | GERMANY | 1509770 | UCI
443 | HCI-UCI-127 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY064 | UCI
444 | HCI-UCI-128 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ014 | UCI
445 | HCI-UCI-129 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02253 | UCI
446 | HCI-UCI-130 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02168 | UCI
447 | HCI-UCI-131 | CAMA HOSPITALARIA | LOS PINOS | 15JINFDCJG | 505333 | UCI
448 | HCI-UCI-132 | CAMA HOSPITALARIA | LOS PINOS | 15JINFDCJG | 505338 | UCI
449 | HCI-UCI-133 | CAMA HOSPITALARIA | LOS PINOS | 15JINFDCJG | 505344 | UCI
450 | HCI-UCI-134 | CAMA HOSPITALARIA | LOS PINOS | 15JINFDCJG | 505329 | UCI
451 | HCI-UCI-135 | CAMA HOSPITALARIA | LOS PINOS | 15JINFDCJG | 505338 | UCI
452 | HCI-UCI-136 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | CARESCAPE B450 | AJA15090060HA | UCI
453 | HCI-UCI-137 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY066 | UCI
454 | HCI-UCI-138 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ016 | UCI
455 | HCI-UCI-139 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YWZK045 | UCI
456 | HCI-UCI-140 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYY065 | UCI
457 | HCI-UCI-141 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | QOLN02181 | UCI
458 | HCI-UCI-142 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ018 | UCI
459 | HCI-UCI-143 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ001 | UCI
460 | HCI-UCI-144 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ008 | UCI
461 | HCI-UCI-145 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YVYZ012 | UCI
462 | HCI-UCN-001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PM800 | MP800NA1D0266 | UCIN
463 | HCI-UCN-002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM70 | 261236-M18611790015 | UCIN
464 | HCI-UCN-003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM70 | 261236-M18505560003 | UCIN
465 | HCI-UCN-004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM70 | 261236-M18611790007 | UCIN
466 | HCI-UCN-005 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PM800 | MP800NA1D0267 | UCIN
467 | HCI-UCN-006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOCARE | IM12 | C317100361 | UCIN
468 | HCI-UCN-007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM70 | 261236-M18611790018 | UCIN
469 | HCI-UCN-008 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOCARE | IM12 | C317100360 | UCIN
470 | HCI-UCN-009 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PM800 | MP800NA1D0269 | UCIN
471 | HCI-UCN-010 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOCARE | IM12 | C317100357 | UCIN
472 | HCI-UCN-011 | BALANZA BEBE | SECA | 334 1321008 | 5334357120401 | UCIN
473 | HCI-UCN-012 | BALANZA BEBE | SECA | 3341321008 | 5334357120400 | UCIN
474 | HCI-UCN-013 | BALANZA BEBE | SECA | 334 1321008 | 5334356120192 | UCIN
475 | HCI-UCN-014 | GRAMERA | YAMATO | 2000G | V99948 | UCIN
476 | HCI-UCN-015 | GRAMERA | SECA | NI | 8856020130083 | UCIN
477 | HCI-UCN-016 | GRAMERA | SECA | NI | 8856020130145 | UCIN
478 | HCI-UCN-017 | GRAMERA | SECA | NI | 8856020130108 | UCIN
479 | HCI-UCN-018 | GRAMERA | SECA | NI | 8856020130045 | UCIN
480 | HCI-UCN-019 | VACUÓMETRO | AMVEX | RVTM 250 | 08010969 | UCIN
481 | HCI-UCN-020 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM 250 | 08010982 | UCIN
482 | HCI-UCN-021 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM3 400 | 12080807 | UCIN
483 | HCI-UCN-022 | VACUÓMETRO | AMVEX | RVTM 250 | 08010973 | UCIN
484 | HCI-UCN-023 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM 250 | 08010983 | UCIN
485 | HCI-UCN-024 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM3 400 | 12080790 | UCIN
486 | HCI-UCN-025 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM3 400 | 12021163 | UCIN
487 | HCI-UCN-026 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1000NT | NTP-10J-0609 | UCIN
488 | HCI-UCN-027 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM 250 | 08010957 | UCIN
489 | HCI-UCN-028 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1615 | 11100004323 | UCIN
490 | HCI-UCN-029 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM70 | 261236-M18611790008 | UCIN
491 | HCI-UCN-030 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOCARE | IM12 | C317100359 | UCIN
492 | HCI-UCN-031 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOCARE | IM12 | C317100359 | UCIN
493 | HCI-UCN-032 | PULSOXÍMETRO | MEK | MP570T | NI | UCIN
494 | HCI-UCN-033 | PULSOXÍMETRO | MEK | MP570T | 570-10K-0108 | UCIN
495 | HCI-UCN-034 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 021604 | UCIN
496 | HCI-UCN-035 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 016071 | UCIN
497 | HCI-UCN-036 | EQUIPO DE RAYOS X | SIEMENS | POLY MOBIL LLL | 03118-S16 | UCIN
498 | HCI-UCN-037 | ELECTROCARDIÓGRAFO | SCHILLER | AT-1 | 190-63081 | UCIN
499 | HCI-UCN-038 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN10892 | UCIN
500 | HCI-UCN-039 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PM800 | MP800NA1D0270 | UCIN
501 | HCI-UCN-040 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | 800-11D0095 | UCIN
502 | HCI-UCN-041 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PM800 | MP800NA1D0271 | UCIN
503 | HCI-UCN-042 | SERVOCUNA | MEDIX | SM-401 | 1093 | UCIN
504 | HCI-UCN-043 | SERVOCUNA | MEDIX | SM-401 | 5287-13 | UCIN
505 | HCI-UCN-044 | FLUJÓMETRO O2 | TIMETER | 0-15 LPM | NI | UCIN
506 | HCI-UCN-045 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN1095 | UCIN
507 | HCI-UCN-046 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN1099 | UCIN
508 | HCI-UCN-047 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN10951 | UCIN
509 | HCI-UCN-048 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN11026 | UCIN
510 | HCI-UCN-049 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28661FG | UCIN
511 | HCI-UCN-050 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28725FG | UCIN
512 | HCI-UCN-051 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA029152FG | UCIN
513 | HCI-UCN-052 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028712FG | UCIN
514 | HCI-UCN-053 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO29235FG | UCIN
515 | HCI-UCN-054 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28651FG | UCIN
516 | HCI-UCN-055 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN10887 | UCIN
517 | HCI-UCN-056 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28645FG | UCIN
518 | HCI-UCN-057 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28679FG | UCIN
519 | HCI-UCN-058 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO28642FG | UCIN
520 | HCI-UCN-059 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN11012 | UCIN
521 | HCI-UCN-060 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMAO29219FG | UCIN
522 | HCI-UCN-061 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEN10960 | UCIN
523 | HCI-UCN-062 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | TIMETER | 0-1LPM | NI | UCIN
524 | HCI-UCN-063 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | TIMETER | 0-1 LPM | 0808 | UCIN
525 | HCI-UCN-064 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMPO05499CK | UCIN
526 | HCI-UCN-065 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | POAL00073 | UCIN
527 | HCI-UCN-066 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005714CK | UCIN
528 | HCI-UCN-067 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005152CK | UCIN
529 | HCI-UCN-068 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005488CK | UCIN
530 | HCI-UCN-069 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005158CK | UCIN
531 | HCI-UCN-070 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005475CK | UCIN
532 | HCI-UCN-071 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005160CK | UCIN
533 | HCI-UCN-072 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005480CK | UCIN
534 | HCI-UCN-073 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005171CK | UCIN
535 | HCI-UCN-074 | SERVOCUNA | MEDIX | SM-401 | 5285-13 | UCIN
536 | HCI-UCN-075 | SERVOCUNA | ATOM | V-505 | 15Y7593 | UCIN
537 | HCI-UCN-076 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1000NT | NTP-10L-0608 | UCIN
538 | HCI-UCN-077 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BIOCARE | IM12 | C317100358 | UCIN
539 | HCI-UCN-078 | INCUBADORA | NIMGBO DAVID | YP-2000 | 13130901020 | UCIN
540 | HCI-UCN-079 | INCUBADORA | ADVANCED | A3186+ | CN-4686 | UCIN
541 | HCI-UCN-080 | BLENDER | CAREFUSION | 10040A | BEF06789 | UCIN
542 | HCI-UCN-081 | INCUBADORA | MEDIX | PC-305 | 4038-05 | UCIN
543 | HCI-UCN-082 | INCUBADORA | MEDIX | NATAL CARE ST/LX | 2734-12 | UCIN
544 | HCI-UCN-083 | INCUBADORA | MEDIX | NATAL CARE ST/LX | 2732-12 | UCIN
545 | HCI-UCN-084 | INCUBADORA | MEDIX | PC-305 | 796 | UCIN
546 | HCI-UCN-085 | INCUBADORA | DRAGUER ISOLETTE | C450H-3 | TA08531 | UCIN
547 | HCI-UCN-086 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | DAVID | TI-2000 | 36130102029 | UCIN
548 | HCI-UCN-087 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | 507EL | 206227209 | UCIN
549 | HCI-UCN-088 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 140816488 | UCIN
550 | HCI-UCN-089 | BLENDER | CAREFUSION | 10040A | BEF06787 | UCIN
551 | HCI-UCN-090 | BLENDER | CAREFUSION | 10040A | BEF06790 | UCIN
552 | HCI-UCN-091 | BLENDER | MEDIN | 131.00950S | FM197A-15L-00 | UCIN
553 | HCI-UCN-092 | BLENDER | MEDIN | 131.00950S | 616-12-100157 | UCIN
554 | HCI-UCN-093 | BLENDER | BIO-MED | 2003 | B1107589 | UCIN
555 | HCI-UCN-094 | BLENDER | BIO-MED | 2003 | B1107590 | UCIN
556 | HCI-UCN-095 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | POAL00077 | UCIN
557 | HCI-UCN-096 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | OHIO | 0-1LPM | FMP005157CK | UCIN
558 | HCI-UCN-097 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 043254 | UCIN
559 | HCI-UCN-098 | NEOPUFF | FISHER Y PAYKEL | RD900ASU | 110908002778 | UCIN
560 | HCI-UCN-099 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1333 | UCIN
561 | HCI-UCN-100 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | V116006 | UCIN
562 | HCI-UCN-101 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 51727 | UCIN
563 | HCI-UCN-102 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 51717 | UCIN
564 | HCI-UCN-103 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE5000 | 56543-M1-HE | UCIN
565 | HCI-UCN-104 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 42884-N-XE | UCIN
566 | HCI-UCN-105 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE5000 | 56546-M1-HE | UCIN
567 | HCI-UCN-106 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 51728 | UCIN
568 | HCI-UCN-107 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 41761 | UCIN
569 | HCI-UCN-108 | BAÑO MARIA | INDULAB | 2019-04-09 | V116684 | UCIN
570 | HCI-UCN-109 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE5000 | 55014 | UCIN
571 | HCI-UCN-110 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 41770 | UCIN
572 | HCI-UCN-111 | VENTILADOR MECÁNICO | SLE | SLE4000 | 51722 | UCIN
573 | HCI-UCN-112 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | BIOMED | CROSSVENT2+ | 116P08B | UCIN
574 | HCI-UCN-113 | BLENDER | CAREFUSION | 10040A | BEF06788 | UCIN
575 | HCI-UCN-114 | VACUÓMETRO | RVTM | RVTM 250 | 08010985 | UCIN
576 | HCI-UCN-115 | INCUBADORA | ATOM | V-2100G | 15X5485 | UCIN
577 | HCI-UCN-116 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | MEDILED | 2475-13 | UCIN
578 | HCI-UCN-117 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | MEDILED | 2474-13 | UCIN
579 | HCI-UCN-118 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | MEDILED | 3473-13 | UCIN
580 | HCI-UCN-119 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | MEDILED | 2477-13 | UCIN
581 | HCI-UCN-120 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | MEDILED | 2475-13 | UCIN
582 | HCI-UCN-121 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | MEDILED | 2472-13 | UCIN
583 | HCI-UCN-122 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 42100506011 | UCIN
584 | HCI-UCN-123 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | ATOM | PIT-220R | 14Y2729 | UCIN
585 | HCI-UCN-124 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | ATOM | PIT-220R | 15Y8468 | UCIN
586 | HCI-UCN-125 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 46161203001 | UCIN
587 | HCI-UCN-126 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 42100506017 | UCIN
588 | HCI-UCN-127 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 46160602009 | UCIN
589 | HCI-UCN-128 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 46161203004 | UCIN
590 | HCI-UCN-129 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | NINGBO DAVID | XHZ-90 | 46161203005 | UCIN
591 | HCI-URG-001 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
592 | HCI-URG-002 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
593 | HCI-URG-003 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
594 | HCI-URG-004 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
595 | HCI-URG-005 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
596 | HCI-URG-006 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
597 | HCI-URG-007 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
598 | HCI-URG-008 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
599 | HCI-URG-009 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
600 | HCI-URG-010 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
601 | HCI-URG-011 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
602 | HCI-URG-012 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
603 | HCI-URG-013 | FLUJÓMETRO O2 | KEY | 0-15 LPM | NI | URGENCIAS
604 | HCI-URG-014 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
605 | HCI-URG-015 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
606 | HCI-URG-016 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
607 | HCI-URG-017 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
608 | HCI-URG-018 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
609 | HCI-URG-019 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
610 | HCI-URG-020 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
611 | HCI-URG-021 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
612 | HCI-URG-022 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
613 | HCI-URG-023 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
614 | HCI-URG-024 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
615 | HCI-URG-025 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | FM-100 | F03141 | URGENCIAS
616 | HCI-URG-026 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | FM-100 | F03141 | URGENCIAS
617 | HCI-URG-027 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | FM-100 | F03141 | URGENCIAS
618 | HCI-URG-028 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | FM-100 | F03141 | URGENCIAS
619 | HCI-URG-029 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | 0-15 LPM | FMA028703FG | URGENCIAS
620 | HCI-URG-030 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | 0-15 LPM | FMA028701FG | URGENCIAS
621 | HCI-URG-031 | DESFIBRILADOR | SCHILLER | DG4000 | 108992101330 | URGENCIAS
622 | HCI-URG-032 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L076 | URGENCIAS
623 | HCI-URG-033 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0759 | URGENCIAS
624 | HCI-URG-034 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0761 | URGENCIAS
625 | HCI-URG-035 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0758 | URGENCIAS
626 | HCI-URG-036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0747 | URGENCIAS
627 | HCI-URG-037 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
628 | HCI-URG-038 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15LPM | 12017672 | URGENCIAS
629 | HCI-URG-039 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
630 | HCI-URG-040 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
631 | HCI-URG-041 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
632 | HCI-URG-042 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
633 | HCI-URG-043 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0755 | URGENCIAS
634 | HCI-URG-044 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
635 | HCI-URG-045 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
636 | HCI-URG-046 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ56421 | URGENCIAS
637 | HCI-URG-047 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15LPM | 12017672 | URGENCIAS
638 | HCI-URG-048 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
639 | HCI-URG-049 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
640 | HCI-URG-050 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
641 | HCI-URG-051 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
642 | HCI-URG-052 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
643 | HCI-URG-053 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
644 | HCI-URG-054 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0765 | URGENCIAS
645 | HCI-URG-055 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0749 | URGENCIAS
646 | HCI-URG-056 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0756 | URGENCIAS
647 | HCI-URG-057 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
648 | HCI-URG-058 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
649 | HCI-URG-059 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | TEHQ58932 | URGENCIAS
650 | HCI-URG-060 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
651 | HCI-URG-061 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
652 | HCI-URG-062 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
653 | HCI-URG-063 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | MADA MEDICAL | 0-1LPM | TUHLO6103 | URGENCIAS
654 | HCI-URG-064 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | PAHSCO | 0-1 LPM | NI | URGENCIAS
655 | HCI-URG-065 | FLUJÓMETRO O2 | OHMEDA | 0-15 LPM | AHEB07776 | URGENCIAS
656 | HCI-URG-066 | FLUJÓMETRO O2 | OHMEDA | 0-15 LPM | AHEB0778 | URGENCIAS
657 | HCI-URG-067 | FLUJÓMETRO O2 | PAHSCO | 0-15 LPM | 12017672 | URGENCIAS
658 | HCI-URG-068 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 06836 | URGENCIAS
659 | HCI-URG-069 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028719FG | URGENCIAS
660 | HCI-URG-070 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA029168FG | URGENCIAS
661 | HCI-URG-071 | FLUJÓMETRO O2 | CONCOA | 8052152 | 01252 | URGENCIAS
662 | HCI-URG-072 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ59509 | URGENCIAS
663 | HCI-URG-073 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PENLON | PM8000 | AA62-1209331 | URGENCIAS
664 | HCI-URG-074 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PENLON | PM-8000 EXPRES | AA68C2253 | URGENCIAS
665 | HCI-URG-075 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1300 | MP1300MA1L0094 | URGENCIAS
666 | HCI-URG-076 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ58941 | URGENCIAS
667 | HCI-URG-077 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ56440 | URGENCIAS
668 | HCI-URG-078 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ58938 | URGENCIAS
669 | HCI-URG-079 | FLUJÓMETRO O2 | AMVEX | 0-15 LPM | FMA028691FG | URGENCIAS
670 | HCI-URG-080 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1300 | MP1300MA1L0097 | URGENCIAS
671 | HCI-URG-081 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1300 | MP1300MA1L0095 | URGENCIAS
672 | HCI-URG-082 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 411191 | URGENCIAS
673 | HCI-URG-083 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 /CGA-870 | 046919 | URGENCIAS
674 | HCI-URG-084 | REGULADOR O2 | TRG | 1815OU | 11060C360 | URGENCIAS
675 | HCI-URG-085 | REGULADOR O2 | ACARE | VST-305 | 20150708565 | URGENCIAS
676 | HCI-URG-086 | VACUÓMETRO | OHIO | 6-1226 | GFHS40013 | URGENCIAS
677 | HCI-URG-087 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | PAMO7 | 1300-12H-0243 | URGENCIAS
678 | HCI-URG-088 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1000NT | NTP-118-0138 | URGENCIAS
679 | HCI-URG-089 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHT40560 | URGENCIAS
680 | HCI-URG-090 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHT40647 | URGENCIAS
681 | HCI-URG-091 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GF40515 | URGENCIAS
682 | HCI-URG-092 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHS40523 | URGENCIAS
683 | HCI-URG-093 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHS40014 | URGENCIAS
684 | HCI-URG-094 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1000NT | NTP-118-0461 | URGENCIAS
685 | HCI-URG-095 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHS40529 | URGENCIAS
686 | HCI-URG-096 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHS40519 | URGENCIAS
687 | HCI-URG-097 | VACUÓMETRO | OHIO | 6-1226 | GFHS40012 | URGENCIAS
688 | HCI-URG-098 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHT40551 | URGENCIAS
689 | HCI-URG-099 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 111004150133 | URGENCIAS
690 | HCI-URG-100 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080111 | URGENCIAS
691 | HCI-URG-101 | BALANZA | HEALTH O METER | 160KG | 1600014394 | URGENCIAS
692 | HCI-URG-102 | BALANZA BEBE | DETECTO | 65KG | E22310-1149 | URGENCIAS
693 | HCI-URG-103 | BALANZA | HEALTH O METER | 402KL | 4020001644 | URGENCIAS
694 | HCI-URG-104 | BALANZA | HEALTH O METER | 402KL | 4020001730 | URGENCIAS
695 | HCI-URG-105 | BALANZA | HEALTH O METER | 402KL | 4020001696 | URGENCIAS
696 | HCI-URG-106 | BALANZA | HEALTH O METER | 160KG | 1600014438 | URGENCIAS
697 | HCI-URG-107 | PULSOXÍMETRO | MEK | MP110 | 111-10A-0076 | URGENCIAS
698 | HCI-URG-108 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 130717070912 | URGENCIAS
699 | HCI-URG-109 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130123065266 | URGENCIAS
700 | HCI-URG-110 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T12J130584 | URGENCIAS
701 | HCI-URG-111 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0762 | URGENCIAS
702 | HCI-URG-112 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130123064726 | URGENCIAS
703 | HCI-URG-113 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130123061226 | URGENCIAS
704 | HCI-URG-114 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130123061656 | URGENCIAS
705 | HCI-URG-115 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130123064386 | URGENCIAS
706 | HCI-URG-116 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 180223064558 | URGENCIAS
707 | HCI-URG-117 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 | 130123063636 | URGENCIAS
708 | HCI-URG-118 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX | 304133-M17709420023 | URGENCIAS
709 | HCI-URG-119 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 130123062076 | URGENCIAS
710 | HCI-URG-120 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YXZR012 | URGENCIAS
711 | HCI-URG-121 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080114 | URGENCIAS
712 | HCI-URG-122 | PULSOXÍMETRO | EDAN | H100B | 316036-M14400080194 | URGENCIAS
713 | HCI-URG-123 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 111214130713 | URGENCIAS
714 | HCI-URG-124 | ELECTROCARDIÓGRAFO | NIHON KOHDEN | ECG-9022K | 00262 | URGENCIAS
715 | HCI-URG-125 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 120910094558 | URGENCIAS
716 | HCI-URG-127 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0752 | URGENCIAS
717 | HCI-URG-128 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800MA1L0753 | URGENCIAS
718 | HCI-URG-129 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 2496 | URGENCIAS
719 | HCI-URG-130 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | DEV2038 | URGENCIAS
720 | HCI-URG-131 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1300 | MP1300MA1L0092 | URGENCIAS
721 | HCI-URG-132 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1300 | MP1300MA1L0093 | URGENCIAS
722 | HCI-URG-133 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP1300 | MP1300MA1L0096 | URGENCIAS
723 | HCI-URG-134 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | ANÁLOGO | V117519 | URGENCIAS
724 | HCI-URG-135 | VENTILADOR MECÁNICO | ORICARE | V8800 | V8800YWZR014 | URGENCIAS
725 | HCI-URG-136 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 27518 | URGENCIAS
726 | HCI-URG-137 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 28940 | URGENCIAS
727 | HCI-URG-138 | REGULADOR O2 | AIR IMETAN | R-915 | 28941 | URGENCIAS
728 | HCI-URG-139 | REGULADOR O2 | TRG | 2108-15 | 11111C296 | URGENCIAS
729 | HCI-URG-140 | FLUJÓMETRO O2 | OHIO | 0-15 LPM | THEQ59507 | URGENCIAS
730 | HCI-URG-141 | FLUJOMETRO PEDIATRICO | PAHSCO | 0-1 LPM | NI | URGENCIAS
731 | HCI-URG-142 | FLUJOMETRO | OHMEDA | 0 -15 LPM | AHEBO7780 | URGENCIAS
732 | HCI-URG-143 | FLUJOMETRO | CONCOA | 8052152 | 9803294 | URGENCIAS
733 | HCI-URG-144 | FLUJÓMETRO O2 PEDIÁTRICO | MADA MEDICAL | 0-1LPM | TUGH07892 | URGENCIAS
734 | HCI-CIR-001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800NA1D0268 | CIRUGIA
735 | HCI-CIR-002 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASHA-0218 | CIRUGIA
736 | HCI-CIR-003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DELTA | 6007368467 | CIRUGIA
737 | HCI-CIR-004 | VACUÓMETRO | OHIO | 6-1226 | GFHS40010 | CIRUGIA
738 | HCI-CIR-005 | ELECTROBISTURÍ | WEM | SS-601-MCA | 01359 | CIRUGIA
739 | HCI-CIR-006 | ELECTROBISTURÍ | WEM | SS-601-MCA | 01410 | CIRUGIA
740 | HCI-CIR-007 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE VIEW 1009-9212-000 | APHS00535 | CIRUGIA
741 | HCI-CIR-008 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GOLDWAY | G30 | CN32713855 | CIRUGIA
742 | HCI-CIR-009 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CARESCAPE | B650 | SEW13068327HA | CIRUGIA
743 | HCI-CIR-010 | BLENDER | MEDIN | 131.00950S | NI | CIRUGIA
744 | HCI-CIR-011 | REGULADOR O2 | GSSEX | 1815OU | 13191C025 | CIRUGIA
745 | HCI-CIR-012 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEK | MP800 | MP800NA1D0272 | CIRUGIA
746 | HCI-CIR-013 | NEOPUFF | FISHER Y PAYKEL | RD900ASU | 140116000075 | CIRUGIA
747 | HCI-CIR-014 | VACUÓMETRO | OHIO | 6-1226 | GFHS40096 | CIRUGIA
748 | HCI-CIR-015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DELTA | 6007215472 | CIRUGIA
749 | HCI-CIR-016 | MAQUINA DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASHA-0219 | CIRUGIA
750 | HCI-CIR-017 | VACUÓMETRO | OHIO | 1226 | GFHT40547 | CIRUGIA
751 | HCI-CIR-018 | REGULADOR DE PRESIÓN | HARRIS | HP701-125-000BE | NI | CIRUGIA
752 | HCI-CIR-019 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MENHER | G3D | G3DL20072 | CIRUGIA
753 | HCI-CIR-020 | SUCCIONADOR | MEDELA | DOMINANT FLEX | 200-4869 | CIRUGIA
754 | HCI-CIR-021 | MÁQUINA DE ANESTESIA | OHMEDA | S/5 AESPIRE | AMXJ01200 | CIRUGIA
755 | HCI-CIR-022 | DESFIBRILADOR | WELCH ALLYN | PIC30 | ND100357 | CIRUGIA
756 | HCI-CIR-023 | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T13H132287 | CIRUGIA
757 | HCI-CIR-024 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531 E | 02019 | CIRUGIA
758 | HCI-CIR-025 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GOLDWAY | G30 | CN32713850 | CIRUGIA
759 | HCI-CIR-026 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2353K | 03208 | CIRUGIA
760 | HCI-CIR-027 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | NI | CIRUGIA
761 | HCI-CIR-028 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1334 | CIRUGIA
762 | HCI-CIR-029 | TERMOHIGRÓMETRO | ALLA FRANCE | BIOTEMP | 1326 | CIRUGIA
763 | HCI-CIR-031 | TERMOHIGRÓMETRO | ANVI | ANÁLOGO | NI | CIRUGIA
764 | HCI-CIR-032 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1000 | AQ75B16190 | CIRUGIA
765 | HCI-CIR-033 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | MEDIX | SM-401 | 5507-14 | CIRUGIA
766 | HCI-CIR-034 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | MEDIX | SM-401 | 2670 | CIRUGIA
767 | HCI-CIR-035 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | MEDIX | TR-200 | 1802-10 | CIRUGIA
768 | HCI-CIR-036 | NEOPUFF | FISHER Y PAYKEL | RD900ASU | 140116000071 | CIRUGIA
769 | HCI-CIR-037 | BLENDER | MEDIN | 13100950S | NI | CIRUGIA
770 | HCI-CIR-038 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | MEDIX | SM-401 | SM401A | CIRUGIA
771 | HCI-CIR-039 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | MEDIX | SM-401 | 4396 | CIRUGIA
772 | HCI-CIR-040 | FLUJÓMETRO O2 | TIMETER | 0-15 LPM | NI | CIRUGIA
773 | HCI-CIR-041 | FLUJÓMETRO O2 | TIMETER | 0-15 LPM | 0906 | CIRUGIA
774 | HCI-CIR-042 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | FM-100 | F11l51 | CIRUGIA
775 | HCI-CIR-043 | FLUJÓMETRO O2 | AIR IMETAN | FM-100 | F02161 | CIRUGIA
776 | HCI-CIR-044 | VACUÓMETRO | CHEMETRON | 22-13-1108 0806 | NI | CIRUGIA
777 | HCI-CIR-045 | VACUÓMETRO | CHEMETRON | 22-13-1108 0806 | NI | CIRUGIA
778 | HCI-CIR-046 | REGULADOR DE VACIO | CHEMETRON | 22-13-1108 0806 | NI | CIRUGIA
779 | HCI-CIR-047 | REGULADOR DE VACIO | CHEMETRON | 22-13-1108 0806 | NI | CIRUGIA
780 | HCI-CIR-048 | VACUÓMETRO | CHEMETRON | 22-13-1108 0806 | NI | CIRUGIA
781 | HCI-CIR-049 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1240 | 021500002833 | CIRUGIA
782 | HCI-CIR-050 | BALANZA BEBÉ | SECA | 334 | 5334260080528 | CIRUGIA
783 | HCI-CIR-051 | BAÑO MARÍA | MEMMERT | WNB14 | L14111259 | CIRUGIA
784 | HCI-CIR-052 | INCUBADOR BIOLÓGICO | 3M | 290 | 204045 | CIRUGIA
785 | HCI-CIR-053 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | GENUITY | 308240711 | CIRUGIA
786 | HCI-CIR-054 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | GENUITY | 308240768 | CIRUGIA
787 | HCI-CIR-055 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-2353K | 03199 | CIRUGIA
788 | HCI-CIR-056 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GOLDWAY | G30 | CN32713848 | CIRUGIA
789 | HCI-CIR-057 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CRITICARE | GENUITY | 308240759 | CIRUGIA
790 | HCI-CIR-058 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1615 | 11100004326 | CIRUGIA
791 | HCI-CIR-059 | ECÓGRAFO | SAMSUNG | SONOACE R3 | S0SMM3HK500016V | CIRUGIA
792 | HCI-CIR-060 | ARCO EN C | SIEMENS | 08730506 | 30762 | CIRUGIA
793 | HCI-593 | TERMOHIGRÓMETRO | ANVI | ANÁLOGO | V116793 | CIRUGIA
794 | HCI-LBC-001 | CONGELADOR VERTICAL | CASTELL | CIC-V15 | AI-002 | LABORATORIO
795 | HCI-LBC-002 | CONTENEDOR DE SANGRE | BPL MEDICAL | STR-280 | STR-28008 | LABORATORIO
796 | HCI-LBC-003 | REFRIGERADOR | HACEB | RVC-15NAL | F101135677 | LABORATORIO
797 | HCI-LBC-004 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | V120973 | LABORATORIO
798 | HCI-LBC-005 | BAÑO MARÍA | MEMMERT | W-350 | 820-492 | LABORATORIO
799 | HCI-LBC-006 | AGITADOR | HELMER | PC900I | 1016801 | LABORATORIO
800 | HCI-LBC-007 | CENTRIFUGA | CENTRA | CENTRA-B | 22580460 | LABORATORIO
801 | HCI-LBC-008 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 150501103 | LABORATORIO
802 | HCI-LBC-009 | MICROPIPETA | BIOCIENTIFICA | 12.5-25-50 | A11Z10181 | LABORATORIO
803 | HCI-LBC-010 | MICROPIPETA | DLAB | 10 – 100 uL | YL17CAE0018615 | LABORATORIO
804 | HCI-LBC-011 | MICROPIPETA | DLAB | 100 – 1000 ul | YL17CAE0019922 | LABORATORIO
805 | HCI-LBC-012 | DISPENSADOR | BRAND | 0-10 ML | 11S6096 | LABORATORIO
806 | HCI-LBC-013 | HORNO DE SECADO | MEMMERT | B40 | 801667 | LABORATORIO
807 | HCI-LBC-014 | HORNO DE SECADO | OS | OV-9073A | 154570 | LABORATORIO
808 | HCI-LBC-015 | INCUBADOR BIOLÓGICO | THERMO SCIENTIFIC | HERATHEEMIMC18 | IMC40473114 | LABORATORIO
809 | HCI-LBC-016 | BALANZA | BONLARI | NI | NI | LABORATORIO
810 | HCI-LBC-017 | AUTOCLAVE | TUTTNAVER | 2540EK | 1204261 | LABORATORIO
811 | HCI-LBC-018 | CONGELADOR | CHALLENGER | CH330 | 120612-02260 | LABORATORIO
812 | HCI-LBC-019 | TENSIÓMETRO | WELCH ALLYN | CE 0297 | 150428012265 | LABORATORIO
813 | HCI-LBC-020 | CONTENEDOR DE SANGRE | THERMO SCIENTIFIC | REB3004A | 15-01306 | LABORATORIO
814 | HCI-LBC-021 | REFRIGERADOR DOBLE PUERTA | IMBERA | G326 D BMAD | 926180880310 | LABORATORIO
815 | HCI-LBC-022 | REFRIGERADOR DOBLE PUERTA | IMBERA | G326 D BMAD | 926180880365 | LABORATORIO
816 | HCI-LBC-023 | REFRIGERADOR | IMBERA | CV18 D BMAE IMB COL | 896180480002 | LABORATORIO
817 | HCI-LBC-024 | CENTRIFUGA | NUVE | NF 800 | 05.4571 | LABORATORIO
818 | HCI-LBC-025 | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | A543027 | LABORATORIO
819 | HCI-LBC-026 | PLATAFORMA DE CALOR | LABET | PC-400D | D0400 | LABORATORIO
820 | HCI-LBC-027 | GRAMERA | OHAUS | 1310 | 50554BO-1 | LABORATORIO
821 | HCI-LBC-029 | INCUBADOR BIOLÓGICO | MEMMERT | U30 | 791661 | LABORATORIO
822 | HCI-LBC-030 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | V113582 | LABORATORIO
823 | HCI-LBC-031 | REFRIGERADOR | HACEB | RVC-17NAL | F-081121043 | LABORATORIO
824 | HCI-LBC-032 | REFRIGERADOR | HACEB | RVC-17NAL | A141013852 | LABORATORIO
825 | HCI-LBC-033 | HORNO INCUBADOR | ZENITHLAB | IB-9052A | 183899 | LABORATORIO
826 | HCI-LBC-034 | HORNO INCUBADOR | ZENITHLAB | IB-9052A | 183898 | LABORATORIO
827 | HCI-LBC-035 | AGITADOR | SCIENTIFIC INDUSTRIES | G-560 | 162405 | LABORATORIO
828 | HCI-LBC-036 | REFRIGERADOR | INDURAMA | VFV-400 | 120800220160 | LABORATORIO
829 | HCI-LBC-037 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | DEV2267 | LABORATORIO
830 | HCI-LBC-038 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | NI | DEV6578 | LABORATORIO
831 | HCI-LBC-039 | MICROPIPETA | BIOHIT | 10-100 UL | H008825 | LABORATORIO
832 | HCI-LBC-040 | MICROPIPETA MULTICANAL | BIOHIT | 50 - 300 UL | 6084684 | LABORATORIO
833 | HCI-LBC-041 | PIPETA | DLAB | 10-100 UL | YL17CAE0018618 | LABORATORIO
834 | HCI-LBC-042 | MICROPIPETA | HUMAPETTE | 5-50UL | YL3K019550 | LABORATORIO
835 | HCI-LBC-043 | PIPETA | DLAB | 100-1000UL | YL17CAE0019919 | LABORATORIO
836 | HCI-LBC-044 | PIPETA | NI | 25-125UL | A11Z10171 | LABORATORIO
837 | HCI-LBC-045 | REFRIGERADOR DOBLE PUERTA | IMBERA | G326 D BMAD | 926180880331 | LABORATORIO
838 | HCI-LBC-046 | PIPETA | DLAB | 1000- 5000 UL | YL6G178629 | LABORATORIO
839 | HCI-LBC-047 | PIPETA | DLAB | 100-1000UL | YL17CAE0019914 | LABORATORIO
840 | HCI-LBC-048 | PIPETA | DLAB | 5-50 UL | YL17CAE0018177 | LABORATORIO
841 | HCI-LBC-049 | AGITADOR | BOECO | OS-20 | 010108-1306-0273 | LABORATORIO
842 | HCI-LBC-050 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | 150501130 | LABORATORIO
843 | HCI-LBC-051 | TERMOHIGRÓMETRO | NI | HTC-2 | NI | LABORATORIO
844 | HCI-LBC-052 | MICROPIPETA | BRAND | 100-100 Ul | 06R1953 | LABORATORIO
845 | HCI-LBC-053 | INCUBADOR BIOLÓGICO | COMMANDER | DYNAMIC | IN653543 | LABORATORIO
846 | HCI-LBC-054 | MICROPIPETA | NICHIRYO | 5000 | 13275 | LABORATORIO
847 | HCI-LBC-055 | PIPETA | DLAB | 100 – 5000 UL | YLG5120237 | LABORATORIO
848 | HCI-LBC-056 | PIPETA | DLAB | 10 – 100 UL | YL17CAE0018617 | LABORATORIO
849 | HCI-LBC-057 | PIPETA | DLAB | 20 -200 UL | YL17BAE0006741 | LABORATORIO
850 | HCI-LBC-058 | PIPETA | DLAB | 20 – 200 UL | YL17BAE0006742 | LABORATORIO
851 | HCI-LBC-059 | TERMOHIGRÓMETRO | FISHER SCIENTIFIC | NI | V113688 | LABORATORIO
852 | HCI-LBC-060 | PIPETA | DLAB | 5-50 UL | YL17CAE0018176 | LABORATORIO
853 | HCI-LBC-061 | PIPETA | DLAB | 10-100 UL | YL17CAE0018616 | LABORATORIO
854 | HCI-LBC-062 | PIPETA | DLAB | 100-1000UL | YL17CAE0019915 | LABORATORIO
855 | HCI-LBC-063 | PIPETA | DLAB | 100-1000UL | YL17CAE0019918 | LABORATORIO
856 | HCI-LBC-064 | PIPETA | DLAB | 5-50 UL | YL17CAE0018174 | LABORATORIO
857 | HCI-LBC-065 | MICROPIPETA | BOECO | 20-200 UL | 4015J34 | LABORATORIO
858 | HCI-LBC-066 | MICROPIPETA | BOECO | 10 UL | 4050305 | LABORATORIO
859 | HCI-LBC-067 | MICROPIPETA | BIOHIT | 100uL | 7016867 | LABORATORIO
860 | HCI-LBC-068 | AGITADOR DE PLAQUETAS | HELMER | PFS15 | 0960092 | LABORATORIO
861 | HCI-LBC-069 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | ALAMEDIC | CM735A | 730815 | LABORATORIO
862 | HCI-LBC-070 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | ALAMEDIC | CM735A | 731008 | LABORATORIO
863 | - | MICROPIPETA | BIOHIT | 10-100 UL | HT74671 | LABORATORIO
Además se requiere la calibración de equipos donados que se encuentran en almacen, la relacion es la siguiente
10 | Balanzas pediátrias
54 | Termómetros Digitales para paciente
9 | Temnsiómetros adulto